ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по Рабочему проекту

«Строительство первого интегрированного газохимического

комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство

полиэтилена). Инженерная подготовка (5.3 км)»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)». Инженерная подготовка (5.3 км)» |
|  | Заказчик | ТОО «Силлено» |
|  | Вид строительства | Новое |
|  | Месторасположение объекта | Территория специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (далее - СЭЗ НИНТ), находящаяся по адресу Республика Казахстан Атырауская область, город Атырау, вдоль трассы Атырау-Доссор, РКА 2201400008483810. |
|  | Источник инвестирования | Средства участников. |
|  | Особые условия строительства | На территории СЭЗ HИHT. Находится в непосредственной близости от ЖД станции «Заводская» и сети автомобильных дорог СЭЗ НИНТ, TOO «KUS» и TOO «KPI». |
|  | Объем работ | Объем строительно-монтажных работ в соответствии с рабочим проектом "Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена). Инженерная подготовка (5.3 км)" заключение № 01–0439/25 от 30.10.2025 г. (положительное) должен включать, но не ограничиваться: - создание геодезической разбивочной основы для строительства; - выполнение привязки реперов к геодезической сети; - устройство дорог в соответствии с проектными решениями; - обеспечение стоков поверхностных вод, при необходимости; - возведение временных зданий и сооружений для нужд строительства; - мероприятия по понижению уровня грунтовых вод при необходимости; Устройство дорожной одежды принять согласно Рабочего проекта за исключением: - Верхнее покрытие, бетон С25/30 (В30); Геокомпозит 3-слойный из 2-х слоев геотекстиля плотностью 200г/м2 и соединяющей мембраны Ультрасиб ГИ 50-200-200. Конфигурацию дорог принять согласно Приложения №1 к Техническому заданию. |
|  | Сроки выполнения работ | - Старт работ – август 2026 г.; - Завершение устройства дорог – декабрь 2026 г.; |
|  | Минимально необходимое количество людских ресурсов | Численность работающих вахтовым методом на весь период строительства не менее 14 человек. Минимальный обязательный состав ИТР - Руководитель проекта (начальник участка) — 1 чел. - Мастер строительных работ — 1чел. - Главный геодезист — 1 чел. - Геодезист — 1 чел. - Инженер ПТО — 2 чел. - Инженер по качеству (QA/QC) — 2 чел. - Инженер по охране труда и промышленной безопасности — 1 чел. - Эколог — 1 чел. - Механик строительной техники — 1 чел. - Диспетчер техники (логист) — 1 чел. - Инженер по объемам (Quantity Surveyor/сметчик) — 1 чел. - Специалист по документообороту (DCC) — 1 чел. |
|  | Минимально необходимая техника для выполнения работ | - Погрузчик 5м3 – 2 ед.; - Каток комбинированный 16 тонн - 2 ед.; - Автогрейдер – 2 ед.; - Водовоз – 2 ед.; - Самосвал 20 тонн – 10 ед.; - Экскаватор 1,2м3 – 1 ед. |
|  | Требования к актам выполненных работ | В соответствии с требованиями НТД РК и условиями Договора. |
|  | Требования к охране окружающей среды и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и рационального природопользования. 1. Нормативно-правовая база: 1.1. Подрядчик обязан соблюдать и руководствоваться: 1.1.1. Экологическим кодексом РК № 400-VI от 02.02.2021 г.; 1.1.2. Действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами РК в области охраны окружающей среды; 1.1.3. Справочниками по наилучшим доступным техникам (НДТ) для соответствующих областей применения; 1.1.4. Лучшими международными экологическими практиками; 1.1.5. Требованиями экологической безопасности; 1.1.6. Политиками, уставами, внутренними регламентами и процедурами Заказчика в области охраны окружающей среды. 2. Разработка экологической документации и получение разрешительных документов. 2.1. Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и инвентаризации образования отходов производства и потребления с определением их количественных и качественных характеристик на период строительно-монтажных работ; 2.2. Подготовка и подача Заявления о намечаемой деятельности в соответствии со статьей 68 Экологического кодекса РК и Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 г.; 2.3. По результатам заключения об определении сферы охвата обеспечить разработку и согласование экологической документации в соответствии с требованиями действующего законодательства РК; 2.4. Получение экологического разрешения/ заключения о воздействии на окружающую среду на период проведения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями главы 9 Экологического кодекса Республики Казахстан; 2.5. Организация и проведение общественных слушаний за счет Подрядчика, включая все организационные мероприятия и проведение повторных общественных слушаний (в форме открытого собрания или публичных слушаний в зависимости от результата заключения об определении сферы охвата); 2.6. Разработка паспортов опасных отходов в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области управления отходами, включая проведение необходимых лабораторных исследований (при необходимости) 2.7. Подготовка мотивированных ответов на поступившие замечания и вопросы, а также оформление протокола общественных слушаний 2.8. Подрядчик несет ответственность за качество разработанной экологической документации и обязуется за свой счет устранять замечания уполномоченных органов, возникшие вследствие ненадлежащего качества выполненных работ, до получения положительного заключения экологической документации. 3. Взаимодействие с общественностью и государственными органами. 3.1. Организовать мероприятия по взаимодействию с общественностью, экспертным сообществом, неправительственными организациями, активистами и государственными органами Атырауской области, в том числе в формате консультаций, рабочих встреч и диалоговых площадок; 3.2. Обеспечить получение исходных данных, писем, согласований, заключений и иных документов в местных исполнительных и уполномоченных государственных органах РК, необходимых для разработки экологической документации и получения экологических разрешительных документов; 3.3. Подрядчик за свой счет устраняет все замечания уполномоченных органов и иных заинтересованных сторон до получения соответствующих экологических разрешительных документов. 4. Иные требования и условия 4.1. В случае привлечения субподрядной организации для выполнения работ по разработке экологической документации Подрядчик обязан предварительно согласовать кандидатуру такой организации с Заказчиком. Привлечение субподрядчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество, сроки и результаты выполнения работ. 4.2. Предоставлять Заказчику еженедельные отчеты о ходе выполнения работ, включая информацию о статусе разработки документации, полученных замечаниях, рисках и планируемых мероприятиях. По требованию Заказчика организовывать рабочие совещания в онлайн- или офлайн-формате в зависимости от сложности рассматриваемых вопросов. 4.3. Все расходы, связанные с командировками, консультациями, участием в совещаниях и посещением государственных органов, необходимых для выполнения работ несет Подрядчик; 4.4. Подрядчик обязан учитывать изменения экологического законодательства Республики Казахстан, вступившие в силу в период выполнения работ, и за свой счет актуализировать разработанную экологическую документацию без изменения стоимости Договора. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан и правилами техники безопасности и охраны труда. |
|  | Требования по энергосбережению | В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан. |
|  | Требования к исполнительной документации | Исполнительную документацию выполнить в соответствии с СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и другими применимыми НТД. |
|  | Требования к передаваемой продукции Заказчику | Документация передается заказчику на русском языке; Количество передаваемых экземпляров в твердом переплете оформленной документации – 2 экз. В электронном виде в оригинальных форматах Microsoft Word, Excel, AutoCAD (DWG, в версии 2010 г.), ЛИРА и других используемых программ, сметы - в формате KENML, а также комплекты в формате Portable Document Format (PDF) на DVD­дисках - 2 экз. Сканированные материалы/формат PDF текстовой и графической части разделов проекта необходимо формировать в виде многостраничных файлов по принципу: «один раздел (подраздел) - один том (книга). Все отчётные материалы электронного варианта должны быть структурированы и упорядочены, в форматах DOC и PDF с оформленным оглавлением (посредством «закладок») и возможностью навигации и контекстного поиска слов по всему содержимому документов. Документацию также необходимо предоставить на электронном носителе (внешний жесткий диск, USB накопитель). |
|  | Этапы и сроки выполнения СМР | СМР выполнить соответствии с Графиком выполнения работ, приложенному к Договору. |
|  | Срок мобилизации на строительную площадку | Не более 2 недель |